Załącznik Nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych polegających na utworzeniu Klubu Seniora w Gminie Koszarawa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Edycja 2022 r.

- KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

- Przedmiot zamówienia składa się z 1 części.

- Zakres prac obejmuje prace adaptacyjne na potrzeby stworzenia siedziby Klubu Seniora w Gminie Koszarawa,  w tym w szczególności:

- wymianie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń,

- wykonanie wyburzeń ścianek działowych oraz otworów,

- zmianę wydzielenia pomieszczenia sanitariatów, tworząc węzeł sanitarny z wejściem bezpośrednio z sali spotkań, tworząc toaletę damską, męską i dla osób z niepełnosprawnościami,

- modernizację posadzek poprzez ułożenie wykładziny PVC zgrzewanej we wszystkich pomieszczeniach poza sanitariatami,

- wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych w węźle sanitarnym,

- wykonanie zabudowy sufitowej oraz zabudowy instalacji w węźle sanitarnym,

- modernizacja powłok ściennych i sufitowych (szpachlowanie i czyszczenie, gruntowanie dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi o podwyższonej odporności na ścieranie, licowanie płytkami oraz kładzenie tapet wzorzystych w formie lamperii do wysokości 120 cm,

- wykonanie modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej wraz z instalacją alarmową oraz montażem lamp, czujek, łączników i gniazd wtykowych wg schematu w części graficznej oraz wskazań potrzeb użytkownika,

- utworzenie aneksu kuchennego w pomieszczeniu sali spotkań,

- utworzenie przestrzeni stanowiącej cześć szatniową dla użytkowników w pomieszczeniu sali spotkań,

- wykonanie modernizacji instalacji wodnej i kanalizacyjnej pod projektowane urządzenia w węźle sanitarnym oraz pomieszczeniu sali spotkań (kuchnia), wykonanie białego montażu.

- Szczegółowy zakres robót wynika z przedmiaru robót.

- Potrzeba przeprowadzenia robót budowlanych wynika z założeń Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Edycja 2022 r. oraz zawartej przez Gminę Koszarawa umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

- W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych powstanie:

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań wraz z aneksem kuchennym,

- łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,

- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów,

- pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych,

- wydzielona funkcja klubowa.

- Wszystkie działania mają  na celu adaptację  pomieszczeń  i ich dostosowanie do potrzeb umożliwiających funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Koszarawa. Lokalizacja Klubu: ul. Koszarawa 142, 34-332 Koszarawa.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2022 r. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji, jednak nie dłużej niż do 28.12.2022 r.